# 鲁药东营制药有限公司 环保运行报告

报告编号：RPT-ENT-20260903072225　生成日期：2026年09月03日

一、环保设施运行台账汇总

台账记录共 6 条（最近100条窗口）。

· 排放监测：2 条

- 2026-09-03 07:21 监测数据·氨氮 0.8mg/L

- 2026-09-03 07:20 监测数据·COD 38.0mg/L

· 治污设施运行：3 条

- 2026-09-03 07:21 药剂投加·次氯酸钠 30.0公斤

- 2026-09-03 07:20 水量·进水 950.0m³

- 2026-09-03 07:20 药剂投加·PAC 120.0公斤

· 固废管理：1 条

- 2026-09-03 07:20 危废/固废·废活性炭 2.0吨

二、监测数据汇总与达标评估

· 2026-09-03 07:21 氨氮 0.8mg/L

· 2026-09-03 07:20 COD 38.0mg/L（限值 100.0mg/L，✓ 达标）

三、合规风险评估

发现 3 项风险点：

· 案件：鲁药东营制药有限公司·私设暗管（《水污染防治法·水污染防治检（高风险）

· 案件：鲁药东营制药有限公司·私设暗管·水污染防治检查（高风险）

· 案件：鲁药东营制药有限公司·私设暗管·水污染防治检查（高风险）

四、整改建议与管理提升

· 台账保存不少于 5 年（《排污许可管理条例》第21条），纸质+电子双轨

· 每季度对照排污许可证执行报告要求自查一次（12 项内容）